附件

象州县优化营商环境存在问题整改任务分解表

| 调研内容 | 企业名称 | 问题编号 | 调研发现问题及核查情况 | 分管领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、政务环境 | 志光家具（象州）有限公司 | 1 | 住建、国土等审批部门审批环节多，部门主动服务能力需要提高，对企业办证过程或事前指导方面需要加强 | 龙 敏 | 住建局、国土局 | 各具有行政审批事项的部门 |  |
|  |  | 2 | 政务服务部门办事比较教条，灵活性不够 | 黄新秋 | 政务办 | 各具有政务服务事项的部门 |  |
| 二、经营要素保障 | 志光家具（象州）有限公司 | 3 | 园区用电线路设计不合理，线路维护、巡检工作有待提高，存在经常无提前通知而突然停电的问题 | 石宝璠 | 供电局 |  |  |
|  | 广西象州太粮米业有限公司 | 4 | 巴安水务集团供水质量不达标，自来水不能饮用 | 石宝璠 | 石龙镇 | 工管委 |  |
|  | 广西象州家华木业有限公司 | 5 | 办理居民用电和工业用电的分网审批问题 | 石宝璠 | 供电局 |  |  |
|  | 广西象州龙腾纸业有限责任公司 | 6 | 生活、生产用水原水表安装在厂区门口，园区供水改为巴安水务集团经营后，水表改到公路边，距厂区约一公里处，过表后水管存在漏水问题 | 石宝璠 | 石龙镇 | 工管委 |  |
|  |  | 7 | 土地未能按项目建设要求全部供地，现厂区内部存在村民的社王庙。 | 龙 敏 | 国土局 | 征地办 |  |
|  | 广西下田锰矿有限责任公司 | 8 | 企业自建的进厂用电专线产权想移交供电部门，但供电部门不愿接管，未能达成一致意见 | 石宝璠 | 供电局 |  |  |
|  | 广西联壮科技股份有限公司 | 9 | 企业自建的天然气项目的立项、备案存在管理空白，目前受专供民用燃气公司独许经营许可的影响无法立项 | 龙 敏 | 住建局 |  |  |
|  |  | 10 | 妙皇专线架设经过厂区，现公司计划利用该地块建设厂房，电力公司给出的迁移方案需要150万元需企业承担，公司认为方案费用不合理 | 石宝璠 | 供电局 |  |  |
|  |  | 11 | 公司所在地土地性质（现为非工业用地）影响企业改扩建 | 龙 敏 | 国土局 |  |  |
|  |  | 12 | 供电公司规定的315KVA以上的变压器都要缴纳每个千伏安（KVA）27.5元的基本电费，无形中提高了用电成本 | 石宝璠 | 供电局 |  |  |
|  | 广西象州莲桂纸业有限公司 | 13 | 工业园区用地指标不足，影响企业改扩建 | 龙 敏 | 国土局 |  |  |
| 三、融资服务 | 广西象州莲桂纸业有限公司 | 14 | 融资困难，银行放款要求门槛较高 | 蓝柳杨 | 财政局 |  |  |
|  | 广西宝城食品科技有限公司 | 15 | 企业资金缺口大，融资困难 |  |  |  |  |
| 四、涉企税费征管 | 志光家具（象州）有限公司 | 16 | 企业税赋压力大，要求减免部分土地使用税 | 蓝柳杨 | 财政局 | 国税局、地税局 |  |
| 五、人力资源服务 | 广西象州家华木业有限公司 | 17 | 用工不稳定，招工难，政府部门帮助企业解决用工问题的措施不多 | 蓝柳杨 | 人社局 | 经贸局 |  |
|  | 志光家具（象州）有限公司 | 18 | 社保缴纳政策不合理，针对农民工缴纳的社保未能起到激励员工作用，反而成为企业运营和员工就业的负担 |  |  |  |  |
|  |  | 19 | 招工难，管理人员和技术人员紧缺 |  |  |  |  |
|  | 广西象州龙腾纸业有限责任公司 | 20 | 用工比较紧张，工人素质普遍不高，企业间存在招工恶性竞争现象，技术工人难招。 |  |  |  |  |
|  | 广西迎春丝绸有限公司 | 21 | 社保缴费基数过高 |  |  |  |  |
|  |  | 22 | 用工困难，存在同行业间用工恶性竞争问题 |  |  |  |  |
|  | 广西联壮科技股份有限公司 | 23 | 企业招工难，社保缴费问题影响企业用工，地方政府部门帮助企业解决用工难而组织的培训、宣传力度和成效都不够 |  |  |  |  |
| 六、安全质量认可和生产许可 | 广西象州龙腾纸业有限责任公司 | 24 | 清洁生产认定未通过审核，影响企业退税办理 | 石宝璠 | 经贸局 | 环保局 |  |
|  | 广西联壮科技股份有限公司 | 25 | 公司投资建设的生物质热电站项目通过立项、环评等手续，但在备案时南方电网不支持，需政府协调 | 石宝璠 | 供电局 |  |  |
| 七、通关效率和通关环境 | 志光家具（象州）有限公司 | 26 | 出口报关距离远，成本高，迫切需要来宾猛山港作业区能够实现通关能力 | 石宝璠 | 经贸局 |  |  |
|  | 广西联壮科技股份有限公司 | 27 | 出口报关距离远，成本高，迫切需要来宾猛山港作业区能够实现通关能力 | 石宝璠 | 经贸局 |  |  |
| 八、其他 | 广西象州家华木业有限公司 | 28 | 进入厂区临时路的维护 | 龙 敏 | 住建局 |  |  |
|  | 象州县三联茧丝有限责任公司 | 29 | 因桑田转种果树导致企业生产所需的原材料——桑蚕供应不足 | 韦国嵩 | 农业局 | 经贸局 |  |
|  |  | 30 | 建设种桑基地需要流转解决15至20万亩土地 |  |  |  |  |
|  | 志光家具（象州）有限公司 | 31 | 来宾到石龙二级路较烂 | 龙 敏 | 公路局 |  |  |
|  |  | 32 | 园区内道路缺少维护 | 石宝璠 | 工管委 |  |  |
|  |  | 33 | 生活配套不完善，职工小孩上学、娱乐、购物等设施基本难以在当地解决。 | 石宝璠 | 工管委 | 石龙镇、教育局 |  |
|  | 广西象州太粮米业有限公司 | 34 | 种粮面积急减，加工原料不足，需要外调 | 韦国嵩 | 农业局 | 粮食局 |  |
|  | 广西象州龙腾纸业有限责任公司 | 35 | 污水处理目前未能实现集中处理，企业自己需要自己投入环保处理设施，需要更改环评排污方式。 | 石宝璠 | 环保局 | 工管委 |  |
|  | 广西象州莲桂纸业有限公司 | 36 | 运输车辆进厂出厂超高超限管理费收费不规范，每年2000元 | 龙 敏 | 交通运输局 | 公安交警大队 |  |
|  | 广西迎春丝绸有限公司 | 37 | 因桑田转种果树导致企业生产所需的原材料——桑蚕供应不足 | 韦国嵩 | 农业局 | 经贸局 |  |
|  | 广西下田锰矿有限责任公司 | 38 | 进到公司的公路有3个采石场，运料洒落较多，对路面伤害大，坑坑洼洼，道路维护不及时，存在交通安全隐患 | 李鸽鹏 | 安监局 | 公路局 |  |